附件1

| 常见外力破坏供水管道及附属设施行为分类表 |  |
| --- | --- |
| 类别 | 具体行为描述 |
| 一、损坏供水设施 | 1.损坏供水管道：包括人为、施工机械、交通车辆等各种方式对供水管道进行损坏、拆除、改装或迁移，造成供水管道爆裂、漏水，影响供水管道正常使用的行为。 |
|  | 2.损坏市政消防设施：包括人为、施工机械或交通车辆等各种方式对市政消防设施进行损坏、拆除、改装或迁移，影响市政消防设施正常使用的行为。 |
|  | 3.损坏其他供水设施：包括人为、施工器械或交通车辆等各种方式对水表组、阀门、阀门井、取水口、水厂泵站的专用设施、二次供水设施等供水设施进行损坏、拆除、改装或迁移，影响供水设施正常使用的行为。 |
| 二、圈围、骑压供水设施 | 1.未经许可擅自圈围、骑压城市公共供水管道及其附属设施，影响供水管道及附属设施正常运行、管网维护和水表抄收的行为。 |
|  | 2.建筑施工、道路美化、绿化堆土等工程导致阀门井被掩埋、填埋的行为。 |
| 三、危害供水管道及附属设施安全 | 1.未经许可，不按《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的要求，在城市公共供水管道及其附属设施安全保护范围内，进行挖坑、取土或修建建筑物、构筑物等危害供水管道及附属设施安全运行的行为。 |
|  | 2.未经许可在供水管道及附属设施表面、周围进行涂抹不符合安全标准的油漆、润滑油等有毒有害物质可能损坏供水管道及附属设施、影响水质安全的行为。 |
| 四、其它 | 1.损坏供水管道及附属设施后擅自关闭供水阀门，造成停水或可能影响供水管道及其附属设施正常运行的行为。 |